2019年电气与自动化工程创新实验竞赛规定类题目要求

1、题目名称：风光互补新能源小屋设计

太阳能房屋的推广应用对于节约常规能源、减少环境污染、改善人们的生活水平有十分重要的意义。因此设计中，研究光伏电池在小屋外表面的优化铺设是很重要的问题，科学合理的铺设方法对太阳能小屋的设计起着关键作用。配合风力发电装置可以实现新能源的互补。

基本要求：

（1）设计一个新能源小屋，使用规范的模型材料制作成品，并对所设计小屋的外表面优化铺设光伏电池，用其实现光伏驱动照明或换气风扇。

（2）增加风力发电装置，用其实现照明或取暖功能

（3）采用单片机板对实现相关控制，要求至少一种新能源使小屋中的一个电器能正常使用。学有余力的同学实现风光互补设计。

扩展要求（可选做）：

根据成都市的气象数据，给出小屋外表面光伏电池的铺设方案，使小屋的全年太阳能光伏发电或者风力发电总量尽可能大，而单位发电量的费用尽可能小，并计算出小屋光伏电池35年寿命期内的发电总量、经济效益（当前民用电价按0.5元/kWh计算）及投资的回收年限。

提交内容：制作好的具有演示功能的小屋模型、报告。

主要耗材提供：模型搭建材料

2、题目名称：锯齿波同步移相触发电路

技术要求：本项目要求学生在《电力电子技术》课程教学实验二的基础上实现。该实验电路综合模电,数电,脉冲变压器以及《电力电子技术》中晶闸管的相关知识。原课程实验是安排学生在现成设备接线,测试各点波形即可,时间在两小时内完成。本实验题目将其扩展开来,实验室提供学生PCB板和分立元件,要求完成不同参数的设计,由学生一人一组完成焊接,调试及波形测试工作,时间规定在5小时内完成,最后根据最终实验结果和焊接质量评分。

结题要求：提交题目硬件组态、图片、视频、源代码及结题报告。

3、题目名称：基于PLC的滚珠丝杠高性能控制

技术要求：本项目要求学生在罗克韦尔综合实验台上，利用Micro850系列控制器/ControlLogix控制器、PowerFlex变频器，完成对滚珠丝杠的高性能控制，其要求如下：

- 系统掌握CCW/RS Studio5000软件的操作及使用，包括PLC程序编写、人机界面开发；

- 系统掌握变频器的工作原理，实现基于PID控制的变频器调速程序；

- 控制系统能够完成滚珠丝杠的控制，实现高精度定位控制；

- 开发适用于滚珠丝杠控制的人机界面，包括设定参数、当前参数、运动时间等；

- 控制系统能够自动完成较为复杂的滚珠丝杠自动控制，包括初始自动归位、匀加速、匀减速以及匀速控制。

结题要求：提交题目硬件组态、图片、视频、源代码及结题报告。

4、题目名称：基于PLC的三轴写字机控制与实现

技术要求：本项目要求学生在罗克韦尔综合实验台上，利用Micro850系列控制器/ControlLogix控制器，完成对三轴写字机的控制，其要求如下：

- 系统掌握CCW/RS Studio5000软件的操作及使用，包括PLC程序编写、人机界面开发；

- 三轴写字机的工作原理，编写三轴写字的控制程序；

- 开发适用于三轴写字机的人机界面，包括设定参数、当前参数、运动时间等；

- 控制系统能够指定文字的自动书写。

结题要求：提交题目硬件组态、图片、视频、源代码及结题报告。

5、题目名称：基于FPGA的四－八路智力竞赛抢答电路的设计与制作

技术要求：本项目要求学生在DE1-SOC-MLT2平台上扩展实现一四－八路智力竞赛抢答器，并制作外围硬件电路。

- 该抢答器要求设计为四至八路；

- 该抢答器具有主持人控制按键，主持人复位时不能进行抢答，待主持人复位后方能抢答，每次抢答结果应能实现锁存及存储功能，而且能显示前面抢答的结果；

- 开始抢答、抢答结束及抢答结果应有相应的显示（LED、数码管或LCD）；

- 在上述设计的基础上进行拓展：声、光显示。

结题要求：提交题目硬件、图片、视频、源代码及结题报告

6、题目名称：坦克履带小车智能驱动控制器的设计

技术要求：设计坦克履带小车的驱动控制器，其要求如下：

- 坦克履带小车由电气工程基础实验中心提供，该车含车体、车架及直流电机（2个）；

- 在上述基础上设计其驱动控制器，能使小车实现前进（加速）、后退（加速）、转弯等动作；

- 控制器电路自行设计并加工。

结题要求：提交题目硬件、图片、视频及结题报告

7、题目名称：基于FPGA的智能车尾灯控制系统设计

技术要求：本项目要求学生在DE1-SOC-MLT2 平台设计一用于显示坦克履带小车尾灯的控制系统，其要求如下：

- 坦克履带小车实现前进（加速）、后退（加速）、转弯等动作时，该控制系统应作相应的动作提示；

- 控制系统电路自行设计并加工。

结题要求：提交题目硬件、图片、视频、源代码及结题报告

8、题目名称：基于FPGA的数字钟控制系统的设计与制作

技术要求：本项目要求学生在DE1-SOC-MLT2 平台设计一数字钟系统，其要求如下：

- 系统掌握QuartusⅡ软件的操作及使用；

- 数字钟能够正常显示时间（时、分、秒），并且能够实现对时、分的实时调整；

- 该数字钟能够实现秒表计时的功能；

- 该数字钟能够实现闹钟的功能。

结题要求：提交题目硬件、图片、视频、源代码及结题报告